9.1.1

Sjekkliste egenkontroll brannvern

| Følgende punkter kontrolleres/vurderes regelmessig: | Hvor ofte: | OK | Ikke OK |
| --- | --- | --- | --- |
| - Røykvarslere evt. alarmanlegg; funksjonstest, batteriskifte, service | årlig |  |  |
| - Pulverapparat; antall (ett 6kg ABC pr. 250 m2 , min.ett pr. hus/leilighet/avdeling (Gjensidige)), plassering, manometer, snudd for å løse opp pulver. Kontroll hvert år ( hvert 5. år for bolig) Leveres inn hvert 10 år. | kvartalsvis |  |  |
| - Rømningsveger; antall, plassering, øvelse, snørydding | årlig |  |  |
| - Rutiner for varsling – slokking – redning; beredskapsplan, OPPLÆRING | årlig |  |  |
| - Orden og renhold | kontinuerlig |  |  |
| - Parkering traktor; hovedstrømbryter | årlig |  |  |
| - Varme arbeider (sveising, sliping); rutiner | ved behov |  |  |
| - Kontroll av elektrisk anlegg og utstyr, se eget opplegg | årlig |  |  |
| - Lagring av drivstoff og gass | ved behov |  |  |

Større feil utbedres umiddelbart.

Mindre feil som ikke må utbedres straks, noteres på Tiltaksplan sammen med andre HMS-punkter, se _____________________.