| Følgende punkter kontrolleres/vurderes regelmessig, min. årlig: | OK | Ikke OK |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sikringsskap; skrusikringer ettertrekkes, dør lukket (støvtett), varmgang, visuell kontroll |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sikringer som stadig ryker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Overspenningsvern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jordfeilbryter/ –varsler; funksjonstest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Faste kabler, brytere og koblingsbokser; skader, fare for skader, varmeutvikling, spraking/knitring, sprukket deksel/isolasjon, tetting ved kabelgjennomføring, beskyttelse jordkabel ved inntak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Skjøteledninger, mobilt utstyr; godkjent type, kun kortvarig bruk, kabeltrommel trekkes helt ut, skader, fare for skader, varmeutvikling, spraking/knitring, kontakt med brannfarlig materialer, sprukket deksel/isolasjon, tetting ved kabelgjennomføring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Finnes ulovlige koblinger eller utstyr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Skjerm / kuppel på alle lysarmaturer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Varmeapparater / -vifter; godkjent type, renhold, avstand til brannfarlig materialer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lys som står å blinker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Høytrykksspyling; høytrykksspyling på elektriske komponenter (spes. beskyttelsesgrad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |